Warszawski Uniwersytet Medyczny
I Wydział Lekarski
kierunek Elektroradiologia

Rok akademicki 2015/2016

Praca dyplomowa - licencjacka

Karolina Niemirka

Zastosowanie reografii impedancyjnej w diagnostyce i leczeniu chorych z zaburzeniami rytmu serca.

Osoba kierująca pracą:

dr n. med. Edward Koźluk
I Katedra i Klinika Kardiologii
        Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ocena: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis Przewodniczącego Komisji
   Egzaminu Dyplomowego

Tym, bez których ta praca by nie powstała.

# Podziękowania

Dziękuję doktorowi Edwardowi Koźlukowi za cenne wskazówki oraz cierpliwość.
# Streszczenie

Praca pozwala na zapoznanie się z zagadnieniem pomiarów bioimpedancji stosowanych w diagnostyce i leczeniu chorych z zaburzeniami rytmu serca. Wstęp zawiera podstawy teoretyczne dotyczące właściwości elektrycznych tkanek, modelu impedancyjnego tkanki oraz metod ustalenia miary tej wielkości fizycznej. W dalszej części zostały przybliżone podstawy fizjologiczne zaburzeń rytmów serca oraz poszczególne zastosowania pomiaru impedancji struktur anatomicznych. Zaprezentowano współczesne elektroanatomiczne systemy nawigacyjne wykorzystywane podczas zabiegów ablacji – zasadę działania wraz z ich ograniczeniami. Ponadto zawarto opis ogólnej omówiona została modalność mierzenia impedancji tkanki w implantowanych urządzeniach monitorujących stan zdrowia chorych z zaburzeniami rytmu serca oraz zastosowanie pomiarów bioimpedancji podczas diagnostyki w ramach testów pionizacji.

# Cel pracy

Celem pracy jest przedstawienie idei pomiarów impedancji struktur anatomicznych oraz krótkie scharakteryzowanie poszczególnych zastosowań w kardiologii. Przedstawiono poszczególne elektroanatomiczne systemy nawigacyjne wykorzystywane podczas zabiegów ablacji. Ponadto wśród omówionych możliwości zastosowania techniki impedancyjnej w badaniu układu krążenia zostały opisane pomiary podczas diagnostyki chorych z omdleniami oraz implantowane urządzenia stosowane do monitorowania chorych posiadające wbudowaną modalność mierzenia impedancji tkanki.

Opisać możilwości zastosowania techniki impedancyjnej w badaniu układu krążenia – od wykorzystania
technika badania układu sercowo-naczyniowego
metoda diagnostyki omdleń podczas testów pionizacji.

Skupiona
przybliża
Metodyka pracy

Praca powstała w oparciu o materiały informacyjne udostępnione przez firmy produkujące i dystrybujące opisywane systemy, artykuły z czasopism medycznych krajowych i zagranicznych (baza MEDLINE, strony internetowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czasopism Kardiologia Polska, Folia Cardiologica, roczniki Kardiologii po Dyplomie).

# Wstęp

Różne parametry hemodynamiczne charakteryzują wielkość obciążenia wstępnego i następczego, kurczliwość lewej komory, ilość krążącej krwi czy też właściwości mechaniczne układu tętniczego. Kardiografia impedancyjna umożliwia, w sposób nieinwazyjny, tani, powtarzalny i wiarygodny, ocenę szeregu takich parametrów, w tym objętości wyrzutowej (SV), pojemności minutowej serca (CO) czy układowego oporu naczyniowego (SVR).
Wymienione zmienne hemodynamiczne determinują wielkość ciśnienia tętniczego, a modyfikacja ich wartości okazuje się pomocna przy doborze terapii farmakologicznej u chorych na nadciśnienie tętnicze. W dotychczas przeprowadzonych badaniach klinicznych zaobserwowano, że leczenie hipotensyjne oparte na pomiarach hemodynamicznych z wykorzystaniem kardiografii impedancyjnej charakteryzowało się większą skutecznością w osiąganiu ciśnienia tętniczego <140/90 mmHg niż leczenie oparte wyłącznie na aktualnych wytycznych towarzystw naukowych.
Jedną z takich metod jest pomiar impedancji elektrycznej klatki piersiowej (kardiografia impedancyjna, kardioimpedancja, reografia impedancyjna, ICG, impedance cardiography), która pozwala na nieinwazyjną ocenę różnych parametrów hemodynamicznych.
Pomiary impedancji klatki piersiowej pozwalają na stałe monitorowanie układ sercowo -- naczyniowego.
Innymi sposobami śledzenia parametrów są doplerowska echokardiografia, echokardiografia dwuwymiarowa, obrazowanie za pomocą rezonansu magnetyczego, subfrakcjna angio -- kardiografia, metoda pomiaru rzutu minutowego z analizy stężeń dwutlenku węgla w mieszaninie powietrza wdechowo -- wydechowego płuc oraz angiografia radioizotopowa -> bardzo drogie, podstawa termodylucja- metoda rozcieńczeniowa pomiaru przepływu krwi polegająca na użyciu płynu o określonej temperaturze, niższej od temperatury krwi, i pomiarze rozchodzenia się zimna od tego płynu dokonywanego poniżej miejsca jego podania)
metody pomiarów bioimpedancji

Właściwości dielektryczne (właściwości elektryczne) tkanek biologicznych były interesujące dla wielu lat. Informacja o strukturze tkanek i kompozycji, może być wykryta przez pomiar właściwości dielektrycznych tkanek. Jedną z wielu sposobów na określanie stanu organizmu jest pomiar impedancji tkanki. Polega on ogólnie na przyłożeniu do obiektu napięcia lub prądu oraz mierzeniu odpowiedzi w postaci odpowiednio prądu lub napięcia. Następnie docelowa, mierzona wartość impedancji jest obliczana na podstawie otrzymanych zmiennych. Walorem stosowania takiego typu pomiarów jest nieinwazyjność.
Podczas pomiarów, mierzona jest impedacja tkanek: łącznej, tłuszczowej oraz mię-
śniowej. Ze względu na swoistą wewnętrzną strukturę, a w związku z tym odmienne właściwości elektryczne, charakteryzują się one różną wartością docelowej badanej
wielkości. Różnica wyników takich pomiarów wynika z właściwości dielektrycznych badanego materiału,
Znajomość zachowania się fali elektromagnetycznej podczas propagacji w ośrodku jest
podstawą przy wykorzystywaniu światła do zastosowań diagnostycznych oraz terapeutycznych. Istotą technik optycznych używanych do celów terapeutycznych jest wiedza na temat zdolności światła do przenikania wewnątrz tkanki oraz efektywności deponowania energii określonej na podstawie własności optycznych środowiska, w którym się rozchodzi, natomiast optyczna diagnostyka medyczna wykorzystuje penetrację światła w głąb tkanki, interakcje z ośrodkiem oraz przedostanie się na zewnątrz struktur biologicznych.
rys historyczny

# Rodział 1: Podstawy fizyczne reografii impedancyjnej.
czym jest impedancja
zależności
 dyspersje

Reografia impedancyjna jest zaliczana do metod opierających się na pomiarach elektrycznych właściwości tkanek biologicznych po zaaplikowaniu do klatki piersiowej . Najczęściej spotykanym/używanym/wykorzystywanym układem jest 4-elektrodowa topologia – rozdzielenie elektrod aplikacyjnych z odbiorczymi.

Technika reografii impedancyjnej umożliwia w pełni niezależny, automatyczny, ciągły, nieinwazyjny pomiar takich parametrów fizjologicznych jak: objętość wyrzutowa serca (SV stroce volume) objętości minutowej (CO cariac output) czy też podokresów skurczu ( STI systolic time interval) → parametry hemodynamiczne trudne do zarejestrowania przy stosowaniu odmiennych metod.

Przy rozważaniu/interpretacji wyników reografii impedancyjnej należy zwrócić szczególną uwagę na zalety oraz ograniczenia tejże techniki.
Metoda bardzo wrażliwa na zakłócenia. Potencjalne artefakty wynikające z krótkotrwałych zaników kontaktu między skórą a elektrodą można zniwelować poprzez staranne przymocowanie w miejscu uprzednio przygotowanym do przytwierdzania elektrod, czyli na odtłuszczonej powierzchni skóry oraz poddanej abrazji.

Specyficzność zastosowania metody reografii impedancyjnej
Wydaje się paradoksalne, że objętość wyrzutowa lewej komory, czyli jeden z najistotniejszych parametrów charakteryzujących pracę serca jako mechanicznej pompy, jest wskaźnikiem stosowanym w praktyce klinicznej w bardzo ograniczonym zakresie. Podczas rutynowych badań echokardiograficznych oceniana jest głównie kurczliwość mięśnia sercowego, frakcja wyrzutowa, wymiary jam etc. Jednym z istotnych powodów takiego stosunku klinicystów do pomiarów wydajności serca był brak miarodajnych metod umożliwiających śledzenie zmian parametrów krążeniowych z uderzenia na uderzenie. Wydaje się, że jedyną dostępną metodą pozwalającą na ciągły, nieinwazyjny, pośredni pomiar tych parametrów hemodynamicznych jest reokardiografia impedancyjna, któ-
rej użycie łącznie z EKG umożliwia oszacowanie za pomocą jednego sygnału impedancyjnego podstawowych parametrów charakteryzujących układ krążenia: SV, pojemności minutowej (CO) oraz podokresów skurczu (STI) – okresu przedwyrzutowego (PEP) i czasu wyrzutu krwi z lewej komory serca (LVET lub ET). Ograniczeniem w stosowaniu tego sposobu analizy układu
krążenia były uciążliwości wynikające z przeprowadzania żmudnych obliczeń niezbędnych do określenia wspomnianych parametrów hemodynamicznych. Jednak zastosowanie metod komputerowego przetwarzania sygnału reograficznego, a w szczególności automatycznego rozpoznawania artefaktów, pozwoliło
na rozszerzenie zakresu stosowania tej metody w testach czynnościowych [2, 3]. Szczególnie dobrze technika ta sprawdza się w monitorowaniu układu krążenia podczas wysiłku statycznego i dynamicznego, próby Valsalvy etc. Umożliwia ona szybkie powtórzenie pomiarów, co daje jej przewagę nad innymi sposobami określania SV, wymagającymi doprowadzenia do stanów ustalonych (np. metoda pośrednia Ficka) oraz tymi, które nie gwarantują możliwości kilkukrotnego powtórzenia w krótkim okresie (np. metody rozcieńczonego wskaźnika).
Metoda reograficznego pomiaru objętości wyrzutowej serca (SV) i podokresów skurczu (STI)
Omawiając teoretyczne podstawy reografii impedancyjnej, należy odwołać się do opisu zjawisk towarzyszących przepływowi prądu przemiennego przez obszar niejednorodnego przewodnika objętościowego. Dla najczęściej wykorzystywanych w reokardiografii impedancyjnej częstotliwości prądu w zakresie 20–100 kHz średnia rezystywność tkanek wynosi ρ≈135 Ωcm. Prąd przemienny o ustalonej częstotliwości i amplitudzie jest przepuszczany przez wybrany segment ciała, np. klatkę piersiową. Pomiędzy elektrodami aplikacyjnymi umieszcza się elektrody odbiorcze. Różnice potencjałów odbierane na powierzchni danego segmentu
tkankowego tworzą sygnał reograficzny, odzwierciedlający elektryczną impedancję tego obszaru [4, 5]. Zatem sygnał reograficzny jest zapisem zmian impedancji elektrycznej wybranych obszarów ciała w czasie. Impedancja jest uogólnieniem oporu elektrycznego
w funkcji częstotliwości. Wielkość ta charakteryzuje zależność między natężeniem a napięciem prądu przemiennego.
Mechanizm powstawania sygnału reograficznego
Prąd przemienny o ustalonej częstotliwości z zakresu f=20–100 kHz i stałej amplitudzie (0,5–5 mA) oscyluje pomiędzy elektrodami aplikacyjnymi A-A (ryc.1), napotykając opór o istotnej (17–30 Ω) składowej czynnej i niewielkiej składowej biernej.

W 1932 r. Atzler i Lehman jako pierwsi [6] zasugerowali, że zmiany impedancji elektrycznej ciała są związane z przemieszczaniem się krwi w klatce piersiowej podczas cyklu pracy serca. Ich badania zostały rozwinięte przez Nyboera [7, 8], który przedstawił wzór na ilościowe zależności między zmianą objętości krwi w danym segmencie a towarzyszącą jej zmianą impedancji:
SV=ρ•L02 •Z0-2 •∆Z,
gdzie
∆V – zmiana objętości krwi w danym segmencie ciała (cm),
ρ – rezystywność krwi (Ω•cm),
L0 – odległość pomiędzy elektrodami odbiorczymi (cm),
Z0 – podstawowa impedancja segmentu ciała zawartego pomiędzy elektrodami odbiorczymi (Ω),
∆Z – zmiana impedancji elektrycznej danego segmentu ciała (Ω).
Od momentu, gdy Kubicek i wsp. [9] zasugerowali taką interpretację, przyjmuje się, że zmiana impedancji ∆Z jest spowodowana głównie przez wyrzut krwi z lewej komory serca do aorty, a mierzona wartość ∆V jest równa objętości wyrzutowej SV. Krew jest tkanką charakteryzującą się najwyższą przewodnością. Jej rezystywność (130–150 Ω•cm) jest ponaddwukrotnie mniejsza od wartości odpowiadającej drugiej co do przewodności tkance mięśniowej (300 Ω•cm) i wielokrotnie mniejsza od pozostałych [10].
W tabeli 1 przedstawiono rezystywność wybranych tkanek i organów. Dla porównania warto zauwa-
żyć, że roztwór soli fizjologicznej 0,9% ma rezystywność na poziomie 57 (Ω•cm).
Ta biofizyczna właściwość krwi sprawia, że podstawowa impedancja (Z0) segmentu ciała ograniczonego elektrodami odbiorczymi R-R jest głównie oporem pewnej objętości krwi zalegającej w tej części ciała. Zmiany napięcia obserwowane na zaciskach elektrod
R1 i R2 są proporcjonalne do zmian impedancji danego segmentu powodowanych przez przemieszczanie pewnych objętości krwi podczas cyklu serca. Na rycinie 2 przedstawiono przebieg EKG (kanał 1) i zróżniczkowany po czasie przebieg ∆Z, czyli dz/dtmax (kanał 2).
Pokazano również sposób wyznaczenia maksimum pierwszej pochodnej sygnału reograficznego (dz/dtmax ) i czasu wyrzutu (ET), czyli parametrów wykorzystywanych do obliczania objętości wyrzutowej SV ze wzoruKubicka [9].
Kubicek i wsp. [9] zaproponowali modyfikację wzoru Nyboera, podstawiając ∆Z=dz/dtmax •ET, co miało oznaczać, że w przebiegu ∆Z szybkość narastania dla ramienia wstępującego odpowiada wyrzutowi krwi z lewej komory serca. Uzyskano w ten sposób podstawowy wzór (Kubicka) na określenie zależności między parametrami sygnału reograficznego a SV:
SV=ρ•L02•Z0-2•(dz/dt)max•ET,
gdzie
SV – objętość wyrzutowa serca (ml),
(dz/dt)max – maksymalna wartość pierwszej pochodnej sygnału reograficznego (Ω•s),
ET – czas wyrzutu krwi z lewej komory serca wyznaczany na podstawie charakterystycznychpunktów sygnału reograficznego (s), pozostałe oznaczenia jak we wzorze poprzednim.
Metody pomiaru impedancji elektrycznej
Pomiar impedancji realizowany jest za pomocą elektrod rozmieszczonych na powierzchni ciała badanego. Początkowo elektrody miały postać opasek, co zapewniało w miarę jednorodny rozkład pola elektrycznego wewnątrz badanego obszaru. Z czasem
w niektórych urządzeniach zastąpiono je elektrodami krążkowymi jak do odbioru EKG. Żeby poprawić jakość zapisów, stosuje się usuwanie naskórka i żel zmniejszający rezystancję. Stosowane częstotliwości prądu wynoszą poniżej 100 kHz. Istnieją dwie metody pomiaru impedancji: dwuelektrodowa (bipolarna) i czteroelektrodowa (tetrapolarna). Ze względu na zminimalizowany wpływ impedancji elektrodowych na wartość końcową mierzonej impedancji częściej stosowana jest metoda czteroelektrodowa.
Model
Wzór Nyboera powstał jako matematyczny opis prostego modelu zmian zachodzących w naczyniach krwionośnych klatki piersiowej oraz sercu podczas każdego skurczu. Model ten przedstawiał klatkę piersiową jako jednorodny cylinder, w którym przebiega wzdłuż
osi jedno naczynie o określonej średnicy wypełnione krwią. Skurcz serca wg tego modelu był symulowany przez skokowe zwiększenie promienia naczynia o pewną wartość i również skokowy powrót do poprzedniego stanu. Okres, kiedy naczynie pozostawało w stanie rozszerzenia, pokrywał się z czasem wyrzutu krwi z lewej komory serca. W modelu tym założono prostą proporcjonalność względnych zmian impedancji danego segmentu do względnych zmian objętości krwi w nim zalegającej. Ten uproszczony sposób opisu zjawisk hemodynamicznych zachodzących w obrębie klatki piersiowej oraz wynikające z niego konsekwencje natury obliczeniowej były wielokrotnie przedmiotem krytyki zarówno ze strony entuzjastów (Boer i wsp. [11], Porter i Swain [12]), jak i oponentów tej metody (Ito i wsp.[13], Keim i wsp. [14]). Wymienione kontrowersje stanowiły inspirację prac, w których próbowano oszacować poszczególne komponenty sygnału reograficznego
(Bonjer i wsp. [15], Sakamoto i wsp. [16], Thomsen [17,
18], Anderson i wsp. [19], Shankar i wsp. [20], Patterson [4], Kosicki i wsp. [21], Kim i wsp. [22]). Za potencjalne źródła sygnału reograficznego są uważane następujące zjawiska zachodzące podczas skurczu serca:
1. rozszerzenie aorty i tętnicy szyjnej pod wpływem fali ciśnienia;
2. rozszerzenie tętnicy płucnej pod wpływem fali ciśnienia;
3. zmiana objętości serca i ilości krwi wypełniającej komory i przedsionki;
4. zmiana wypełnienia naczyń płucnych krwią powodująca zwiększenie przewodności płuc;
5. zmiana przewodności krwi w głównych naczyniach spowodowana reorientacją krwinek w strudze w zależności od prędkości przepływu;
6. zmiana przewodności mięśni szkieletowych pod wpływem pulsacyjnie przepływającej krwi. W pracach Shankara i wsp. [20], Pattersona [4], Kosickiego i wsp. [21], Kim i wsp. [22] przedstawiono modele matematyczne zmian impedancji zachodzących w obrębie głównych organów klatki piersiowej podczas cyklu serca. Kim i wsp. [22], posługując się modelem opracowanym metodą elementów skończonych, analizowali wpływ czynników wymienionych w punktach
1, 3, 4, 5. Autorzy stwierdzili, że zmiany sygnału reograficznego są proporcjonalne do przyrostu objętości aorty oraz że zmiany rezystywności płuc dają sygnał 8 razy mniejszy od wynikającego z rozszerzenia aorty. Udział sygnału pochodzącego z komór serca uznano za istotny, chociaż sam sygnał nie był proporcjonalny do wahań objętości serca, a kierunek zmian przeciwny do pozostałych. Oszacowano, że zmiana sygnału reograficznego spowodowana zaburzeniami rezystywności krwi stanowi 40% tej, która jest powodowana rozszerzeniem aorty. Stwierdzono, że poszczególne komponenty sygnału reograficznego charakteryzują się równą wrażliwością zmian impedancji powodowanych przez zmianę objętości krwi, przy czym największą wartość wyznaczono dla sygnału aortalnego. Ponadto maksymalne wartości wpływu poszczególnych czynników są przesunięte względem siebie w czasie. W zgodności z przedstawionymi wynikami pozostaje praca Kosickiego i wsp. [21] analizująca cylindryczny model klatki piersiowej z niecentrycznie rozmieszczonymi poszczególnymi organami. Autorzy tej pracy zauważyli niewielkie opóźnienie fazowe sygnału pochodzącego z aorty w stosunku do wynikającego ze zmiany rezystywności krwi podczas przepływu. Ponadto zasugerowali, że zmiany rezystywności krwi wywołane przepływem stanowią więcej niż 50% zmian pochodzących z rozszerzenia aorty. Przedstawiono również wykres wielkości i przesunięć fazowych poszczególnych komponentów sygnału reograficznego. W opozycji do wymienionych prac jest doniesienie współtwórcy metody reografii impedancyjnej, Pattersona [4]. Autor na podstawie trójwymiarowego modelu opartego na sieci rezystorów imitujących dystrybucję prądów w klatce piersiowej doszedł do przekonania, że sygnał reograficzny składa się w 61% z komponentu płucnego, w 23% z udziału głównych tętnic, w 13% z pochodzących z mięśni szkieletowych, a w 3% jest efektem innych wpływów.
Na podstawie analizy problemu relacji między udziałem głównych tętnic w kształtowaniu sygnału reograficznego a zmianami rezystywności krwi Shankar i wsp. [20] doszli do przekonania, że udział drugiego czynnika stanowi 21,5% zmian spowodowanych przez główne tętnice. Jednak z uwagi na fazowe przesunięcia między sygnałami wpływ zmian rezystywności krwi na sygnał reograficzny jest mniejszy niż 5,5%. Odpowiedź na pytanie, czy sygnał reograficzny jest zależny bardziej od zmian zachodzących w aorcie, czy też w tętnicy płucnej, znalazł Thomsen [17], który w konkluzji pracy eksperymentalnej stwierdził, że współczynnik korelacji między SV uzyskaną reograficznie a ciśnieniem krwi w aorcie (r=0,63) jest wyższy od wartości uzyskanej w korelacji SV z ciśnieniem w tętnicy płucnej (r=0,26).
Większość wymienionych prac ma charakter teoretyczny i, co najwyżej, były potwierdzane w badaniach na fantomie. Do ustalenia warunków brzegowych dla modelu matematycznego posłużyły dane anatomiczne
mówiące o średniej wielkości narządów klatki piersiowej oraz biofizyczne – opisujące przewodność poszczególnych tkanek. Wydaje się, że na tym tle szczególną wartość ma praca eksperymentalna Bonjer i wsp. [19] przeprowadzona na psach. Autorzy porównali sygnał reograficzny rejestrowany w czasie, gdy serce psa pozostawało odizolowane w gumowym worku, z przebiegiem odbieranym w warunkach normalnych. Podobny zabieg wykonano, izolując jedynie płuca. Eksperymenty wykazały nieistotne zmniejszenie się sygnału podczas odizolowania serca oraz całkowity zanik zmian impedancji w warunkach, gdy prąd nie przepływał
przez płuca. Wyniki tej pracy wskazują na nieistotny wpływ zmian objętości serca i jego izolujący charakter (rezystywność mięśnia sercowego trzykrotnie wyższa niż krwi) wobec krwi zalegającej komory i przedsionki oraz istotny wpływ zmian przewodności tkanki płucnej spowodowany wahaniami zawartości krwi w naczyniach płucnych. Tabela 2, opracowana na podstawie pracy Penney z 1986 roku [23], prezentuje hipotetyczny udział poszczególnych organów w generowaniu sygnału reograficznego. Znaki „+” i „-” określają odpowiednio dodatni i ujemny wpływ poszczególnych narządów.
Na podstawie analizy wyników badań dotyczących powstawania sygnału reograficznego (ze szczególnym uwzględnieniem prac, których konkluzją było odrzucenie poszczególnych hipotez o źródle sygnału reograficznego) można sformułować następujące spostrzeżenia dotyczące pochodzenia omawianego przebiegu:
1. sygnał reograficzny składa się z wielu komponentów, przy czym poszczególne zmiany cząstkowe nie są zgodne ze sobą zarówno w fazie, jak i co do kierunku;
2. proporcje poszczególnych komponentów nie są poznane;
3. sygnał reograficzny jest wypadkową zmian zachodzących podczas cyklu serca w naczyniach płuc, średnicy aorty i tętnicy szyjnej oraz rezystywności krwi spowodowanej reorientacją krwinek w strudze;
4. wydaje się, że sygnał reograficzny nie zależy od zmian objętości serca i ilości krwi w nim zalegającej;
5. przypuszczalnie sygnał reograficzny nie zależy również od wielkości rozszerzenia tętnicy płucnej pod wpływem fali ciśnienia.
Ograniczenia i błędy metody oraz
bezpieczeństwo pacjenta
Określanie objętości wyrzutowej serca SV za pomocą reografii impedancyjnej, jak każdy pośredni proces pomiarowy, jest obarczone błędem będącym wypadkową cząstkowych niedokładności. Minimalny błąd pomiaru SV wynikający z samego charakteru pomiaru pośredniego można oszacować metodą różniczki zupełnej. Przy założeniu, że niedokładności pomiarów cząstkowych L0, Z0 wynoszą 1%, a ET – 1,7%
(niedokładność pomiaru 5 ms, przy próbkowaniu z częstotliwością 200 Hz) oraz (dz/dt)max – 2%, błąd wynikający z pośredniego charakteru pomiaru SV wynosi ok. 4% (zakładając stałą wartość rezystywności krwi). Swanson i Webster [24] zauważyli, że chociaż wielkość popełnianych błędów podczas pomiaru reograficznego nie jest dokładnie znana, to można zidentyfikować źródła i oszacować wielkość niedokładności pochodzących z przyrządu pomiarowego oraz niektórych błędów cząstkowych samej metody. Ich przeanalizowanie pozwoliło na sformułowanie wymagań technicznych dotyczących konstrukcji reografu, który dawałby wskazania z dokładnością do 5%. Postulaty te dotyczą cech przyrządu:
- wejściowej impedancji części detekcyjnej oraz wyjściowej generatora prądowego (>20 kΩ) i ich relacji do impedancji skóry;
- górnej granicy częstotliwości prądu aplikacyjnego, która nie powinna być większa od 150 kHz, ze względu na wpływ pojemności układu pacjent-ziemia (C=150 pF);
- wielkości współczynnika tłumienia sygnału wspólnego we wzmacniaczu, mającego wpływ na tłumienie sygnału zakłócającego w przypadku uziemienia;
- poziomu szumów własnych (który nie powinien przekraczać 0,59 mV).
Opisane wyżej wymagania techniczne stawiane konstrukcji reografu zmniejszają zakres możliwych rozwiązań ze względu na dopuszczalną wartość błędów pomiarowych. Oprócz wymienionych wymagań inną ich klasą, jeszcze bardziej ograniczającą, są warunki wynikające ze specyfiki dokonywania pomiaru na żywym organizmie. Dotyczą one bezpieczeństwa pacjenta oraz konieczności uwzględnienia biofizycznych własności żywych tkanek. Częstotliwość sinusoidalnego prądu aplikacyjnego stosowanego w reografii impedancyjnej pochodzi z zakresu 20–100 kHz, a jego amplituda mieści się w przedziale 0,5–5 mA.
Dolna granica zakresu częstotliwości została ustalona (z dużym zapasem bezpieczeństwa) jako leżąca powyżej (dla podanych wartości prądu) progu pobudzania mięśni szkieletowych oraz stymulacji serca i nerwowej. Geddes i wsp. [25] na podstawie badań na ludziach i eksperymentów na psach uznali, że przy podanym wcześniej zakresie prądów częstotliwości f >5 kHz są bezpieczne z punktu widzenia pacjenta. Górna granica stosowanego w reografii impedancyjnej zakresu częstotliwości wynika z tego, że powyżej tej wartości nabierają istotności pojemnościowe sprzężenia pacjenta z ziemią – Swanson i Webster [24]. Zakres stosowanych prądów jest od dołu ograniczony poziomem szumów, a od góry dopuszczalną gęstością prądu (j <5 mA/cm2 ) oraz progiem pobudliwości dla stymulacji mięśniowej i nerwowej – Geddes i wsp. [25]. Ponadto reograf powinien posiadać bariery izolacyjne oddzielające galwanicznie badanego od sieci, zwłaszcza w przypadku awarii urządzenia pomiarowego.
Oprócz wymienionych wyżej błędów wynikających z pośredniego charakteru pomiarów reograficznych oraz konstrukcji przyrządu występują jeszcze trudne do oszacowania błędy samej metody pochodzące z zastosowania uproszczonego modelu przebiegu naczyń w klatce piersiowej i akcji serca. Należą do nich zakłócający wpływ akcji oddechowej na pomiar SV, niedokładności pomiaru rezystywności krwi oraz niejednorodność rozpływu prądów w klatce piersiowej.
Wpływ oddychania
Wolnozmienne fluktuacje sygnału reograficznego wokół linii zerowej spowodowane oddychaniem mogą być eliminowane w czasie pomiarów za pomocą następujących metod:
- powstrzymanie oddechu [26],
- stosowanie zespołowego uśredniania kilku cykli serca z synchronizacją sygnałem R-EKG [27],
- usuwanie oddechowego komponentu sygnału reograficznego poprzez stosowanie cyfrowej filtracji [2, 3].
Każda z wymienionych metod usuwania niekorzystnego wpływu modulacji sygnałem oddechowym ma także wady. Du Quesnay i wsp. [26] zauważyli, że powstrzymywanie oddechu modyfikuje samą wartość SV niezależnie od usuwania komponentu oddechowego. Co więcej, nie jest możliwe przeprowadzanie wiarygodnego pomiaru SV podczas bezdechu w trakcie wysiłku dynamicznego, a możliwość stosowania reografii impedancyjnej w warunkach obciążenia pracą jest cechą zwiększającą atrakcyjność tej metody. Ponadto Eiken i Segerhammar [27] zauważyli, że metoda zespołowego uśredniania powoduje utratę informacji dających obraz zmian hemodynamicznych z uderzenia na uderzenie serca. Zatem najbardziej korzystnym rozwiązaniem problemu redukcji komponentu oddechowego z sygnału reograficznego jest cyfrowe odfiltrowywanie sygnału oddechowego w czasie rzeczywistym.
Wpływ rezystywności krwi
Ze względu na znaczenie rezystywności krwi w pomiarze reograficznym (wzór Kubicka) istotne jest dokładne określenie tej wielkości. W piśmiennictwie dominują dwa sposoby rozwiązania tego problemu: przyjęcie stałej wartości rezystywności (z zakresu 130– –150 Ω•cm) dla wszystkich badanych [4, 12] albo uzależnienie tej wielkości od pomiaru wskaźnika hematokrytu – Geddes i Sadler[28]. Większość zwolenników pierwszej metody przyjmowała wartości rezystywności bliższe 130 Ω•cm. Natomiast zależność rezystywności od hematokrytu była opisywana krzywymi drugiego stopnia lub eksponencjalnymi. Interesujący eksperyment, którego celem było ustalenie roli rezystywności krwi w reograficznym pomiarze SV, przeprowadzili Quail i wsp. [29], wyznaczając pośrednio rezystywność krwi in vivo u psów na podstawie przekształconego wzoru Kubicka:
ρ=SV•L0-2•Z02•(dz/dtmax)-1•ET-1,
sterując stężeniem hematokrytu i mierząc SV elektromagnetycznym przepływomierzem. Stwierdzono, że dla zmian hematokrytu w zakresie (0,26–0,66), tj. 0,41 ±0,15 – (czyli ok. 37%) rezystywność zmieniała się w przedziale odpowiednio 141,3–132,2 Ω•cm, czyli 136,8 ±4,5 Ω•cm (tj. ±3,3%). Co więcej, Ehlert i Schmitt[27] dowiedli, że korekcja wskazań SV wg zmierzonych wartości hematokrytu w miejsce stałej wartości rezystywności nie poprawia w sposób istotny oszacowania wartości bezwzględnych SV, natomiast Adamicza i wsp. [30] stwierdzili, że uzależnienie rezystywności krwi od hematokrytu spowodowało zmniejszenie współczynnika korelacji między porównywanymi wynikami z 0,76 do 0,68. W świetle przedstawionych wyżej faktów wydaje się, że uzależnianie rezystywności krwi od wartości hematokrytu dla obliczeń SV wg wzoru Kubicka nie jest uzasadnione. Ponadto metodyczne zastrzeżenia budzi domniemanie zgodności pomiarów rezystywności rzeczywistej w żywym organizmie oraz in vitro. Rezystywność krwi jest własnością heterogenną tej tkanki, silnie zdeterminowaną przez warunki homeostazy.
Zależy ona przede wszystkim od składu fizykochemicznego, stopnia uporządkowania składników, warunków fizycznych środowiska, w jakich znajduje się krew (temperatury, ciśnienia etc.), warunków przepływu krwi (prędkości, stopnia uporządkowania i orientacji krwinek w strudze, profilu przepływu). Zatem istnieje wiele niemożliwych do prześledzenia podczas badań zmian, zachodzących pod wpływem czynników zewnętrznych, wpływających na rezystywność krwi. Rezystywność krwi mogą zatem modyfikować: pozycja ciała (ze względu na zmianę hematokrytu pod wpływem przenikającego osocza dla pozycji stojącej i siedzącej oraz zmianę ciśnienia przepływu, jego prędkości, profilu, stopnia uporządkowania etc.), praca fizyczna i temperatura otoczenia, stan naczyń krwionośnych, stopień pobudzenia układu nerwowego. Konkludując – z opisanych wyżej faktów wynika, że jedynym sposobem poprawnego wyznaczania rezystywności krwi jest jej nieinwazyjny pomiar in vivo u każdego badanego w sposób ciągły. Błąd spowodowany stosowaniem stałej wartości rezystywności (ok. 6,0%) jest pomijalny w stosunku do innego niekontrolowanego czynnika zmieniającego rezystywność krwi. Jest nim zjawisko wzrostu przewodności krwi wraz ze wzrostem prędkości przepływu (w granicach fizjologicznych). Swanson i Webster [24] szacowali te zmiany, odpowiednio, w przybliżeniu na 10%. Co więcej Wtorek i wsp. [31] zauważyli, że przepływająca krew wykazuje własności anizotropowe, co może być kolejnym źródłem błędów.
Odmiany i specyficzne zastosowania reografii impedancyjnej
Dotychczasowe badania, których celem jest znalezienie bardziej precyzyjnego modelu fizycznego reografii, napotykają znaczne trudności natury metodycznej. Poszukuje się nowego wzoru opisującego matematyczne zależności między SV a parametrami krzywej reograficznej, który nie będzie naznaczony piętnem empiryczności, jakie cechuje wzór Kubicka. Próbuje się wprowadzać wzory uniezależniające pomiar SV od parametrów geometrycznych (L0) oraz impedancji segmentu klatki piersiowej (Z0). Spowodowało to powstanie kilku sposobów wyznaczania SV, które jednak są zależne od sprzętu (wzory nie zostały ujawniane).
Oprócz modelu walcowego tworzono inne, bardziej skomplikowane modele matematyczne, których celem było dokładniejsze określenie pochodzenia sygnału reokardiograficznego [5]. Celem innych prac, przeprowadzanych na zwierzętach, było określenie udziału sygnału pochodzącego z lewej komory serca w całkowitym sygnale reograficznym. Ani skomplikowane modele klatki piersiowej, ani prace przeprowadzone na zwierzętach nie dały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o źródła sygnału reograficznego. Co więcej, bardziej wyrafinowane modele nie umożliwiały osiągnięcia większej precyzji w wyznaczaniu objętości wyrzutowej niż prosty model walcowy.
Parametry hemodynamiczne wyznaczane reograficznie
Poniżej przedstawiono parametry hemodynamiczne wyliczane dzięki stosowaniu reokardiografii impedancyjnej równocześnie z rejestracją EKG. Są to zarówno wartości wyznaczane na podstawie przebiegów EKG i dz/dt, jak i ich znormalizowane wartości odniesione do powierzchni ciała (BSA):
- Częstość skurczów serca (HR).
- Objętość wyrzutowa i wskaźnik objętości wyrzutowej (SV, SI).
- Rzut serca i wskaźnik sercowy (CO, CI).
- Opór naczyń obwodowych i wskaźnik (SVR, SVRI).
- Indeks zawartości płynów w klatce piersiowej i wskaźnik (TFC, TFCI).
- Wskaźnik dostawy tlenu (DO2I).
- Indeks prędkości (VI): indeks określający szybkość wyrzucania krwi z lewej komory serca.
- Indeks Heather (HI): indeks kurczliwości mięśnia sercowego.
Zastosowania reokardiografii impedancyjnej
Reografia impedancyjna jest stosowana do pomiaru SV w różnych warunkach fizjologicznych (w wysiłku statycznym, dynamicznym, podczas próby ortostatycznej i testów pionizacyjnch [32]). Pomiary SV są dokonywane u osób w różnym wieku, różnej płci i różnego stanu zdrowia (także u pacjentów poddanych intensywnemu nadzorowi oraz u których oceniana jest niewydolność lewej komory i wpływ wad zastawek). Osobną grupę prac stanowią doniesienia o zastosowaniu metody reografii impedancyjnej do oceny fazy początkowej zmian parametrów hemodynamicznych w odpowiedzi na bodźce fizjologiczne, np. na wysiłek dynamiczny. Jedno z zastosowań reokardiografii impedancyjnej w monitorowaniu terapii nadciśnienia tętniczego zostało opisane we wcześniejszym artykule [33]. Szersze omówienie zastosowania w badaniach fizjologicznych i klinicznych postaramy się przedstawić w drugiej części artykułu.
Podsumowanie
Na podstawie wyników prac badawczych i klinicznych oraz w oparciu o własne doświadczenia można sformułować następujące wnioski:
1. Metoda reokardiografii impedancyjnej umożliwia nieinwazyjne, długotrwałe, ciągłe (z uderzenia na uderzenie), relatywnie tanie i proste w obsłudze monitorowanie czynności hemodynamicznej serca.
2. Dzięki tej metodzie możliwe jest oszacowanie następujących parametrów krążeniowych: objętości wyrzutowej, pojemności minutowej, podokresów skurczu (okres przedwyrzutowy
– PEP i czas wyrzutu krwi z lewej komory serca
– LVET) oraz pochodnych tych wskaźników.
3. Na rynku dostępne są urządzenia wykorzystujące tę metodę, do zastosowania w formie stacjonarnej i w formie przenośnej (holterowskiej). Warto zaznaczyć, że od niedawna monitorowanie hemodynamiczne metodą reograficzną jest, w ograniczonych warunkach, refundowane w ramach NFZ (TISS 28).
# Rozdział 2: Zaburzenia rytmu serca
Brady- i tachyarytmie
# Rozdział 3: Reografia impedancyjna w diagnostyce chorych z omdleniami.

Omdleniem nazywamy krótkotrwałą i samoistną przemijającą utratę świadomości napięcia mięśniowego, która zwykle przebiega z utratą świadomości [8].
# Rozdział 4: Reografia impedancyjna w systemach elektroanatomicznych do ablacji
Bezpre
pomocne narzędzie wykorzystywane w procesie leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca

CARTO J[J&J], EnSite NavX [SJM], localisa [med.]
Obecnie dostępnych jest kilka systemów elektroanatomicznych
W ramach tego rozdziału zostaną zaprezentowane poszczególne

przedstawienie elektroanatomicznych systemów obrazowania użytecznych podczas przezskórnej ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca, zwracając uwagę na ich zasady działania oraz wynikające z nich zastosowanie kliniczne, z uwzględnieniem ograniczeń technicznych poszczególnych systemów.

-Ablacja jest standardową metodą leczenia wielu arytmii i zalecana jest jako najskuteczniejszy sposób leczenia w nawracających częstoskurczach nadkomorowych, trzepotaniu przedsionków i zespole WPW – zaznacza ordynator Kardiologii Inwazyjnej, Maciej Maliszewski. –Zabieg umożliwia całkowite i bezpowrotne wyleczenie. Po zabiegu pacjenci nie muszą już stosować leków, które z reguły są bardzo silne, po dłuższym stosowaniu powodują działania niepożądane, a są skuteczne jedynie w 30 proc. Zabiegom ablacji poddawani są pacjenci w różnym wieku – od 18 lat wzwyż. Stosowany przez nas przy tych zabiegach, nowoczesny system trójwymiarowego mapowania i nawigacji Ensite Velocity, umożliwia stworzenie sztucznej mapy serca, bez konieczności stosowania promieniowania rentgenowskiego.
→ http://ostrowiecka.pl/ostrowiec-swietokrzyski/miasto/4072-kardiologia-inwazyjna-z-najnowoczeniejszym-sprztem-medycznym-zdjcia
## System Carto
Pierwszym omówionym systemem elektroanatomicznym jest system Carto. Pozwala on na rejestrację elektrofizjologicznych informacji powstających w wyniku pracy serca a następnie zaprezentowanie ich w postaci graficznej.
## System LocaLisa
Początki systemu LocaLisa, którego twórcą uznaje się Fryderyka Wittkampfa, sięgają końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
Podstawą działania systemu jest pole elektryczne, które generowane jest Rozmieszczenie elektrod jest zgodne z przyjętym schematem odprowadzeń Franka. Lokalizacja ich jest następująca:
- pole X wytwarzane jest przez elektrody umieszczone na lewym barku oraz wewnętrznej stronie lewego uda
- pole Y generują elektrody usytuowane
- pole Z przyklejone są w/rozłożone /rozmieszczone/przytwierdzone

## System EnSite NavX
Zaliczany do jednej z młodszych systemów elektroanatomicznych EnSite NavX wykorzystuje nowe rozwiązania w obrazowaniu oraz nawigacji.
- najmłodsza technika elektrofizjologii
- nowe rozwiązania w obrazowaniu i nawigacji
jest systemem nie wykorzystującym fluoroskopii, cewnik -zależny nawigacyjny. System tworzy trójwymiarowy model oparty na własnej anatomii komór serca pacjenta. Elektryczna aktywność serca może być (displayed)
Niewątpliwą zaletą systemu jest modelowanie jam serca oraz zbieranie informacji elektrycznych jednocześnie.
Możliwości 3D mapy serca, nawigacja cewników bez fluoroskopii
Warto także wspomnieć, iż nie jest to jedyny sposób wizualizacji struktur anatomicznych serca jaki ma do zaoferowania system EnSite NavX. Poza wykorzystywaniem reografii impedanyjnej do kształtowania trójwymiarowej mapy serca możliwe jest również użycie cewnika wyposażonego w

# Rozdział 5: Reografia impedancyjna w monitorowaniu chorych z implantowanymi urządzeniami

(automatyczna, nieinwazyjny, niezależny od operatora pomiar)
Obecnie istnieją/Firma Medtronic oferuje dwa implantowane urządzenia CRT-D oraz ICD wraz z wbudowaną możliwością/opcją monitorowania zmian impedancji, która zapewnia/umożliwia śledzenie oraz dokumentowanie statusu płynów klatki piersiowej pacjenta. W ciągu dnia w ramach pracy sprzętu wielokrotnie dokonywany jest pomiar opierający się na generowaniu przez implantowane urządzenie impulsu elektrycznego propagującego z elektrody umieszczonej wewnątrz struktur serca w kierunku przyrządu. Na podstawie rejestrowanego/odbieranego sygnału – wektora impulsu elektrycznego możliwe jest otrzymywanie wyniku w postaci śródklatkowej impedancji. Rejestracja ta wraz z synchronizacją pracy serca, czyli elektrokardiogramu, umożliwia poznanie parametrów hemodynamicznych

W ciągu dnia dokonywane jest wielokrotnie tak opisany pomiar. <may times during the day electrical impulses travel from the lead in the right side of the heart to the implanted device. Using this the electrical impusle vector Optivol Fluid Status Monitoring measures intrathoracic impedance.>

W przypadku gromadzenia się płynu w płucach, impedancja tkanek maleje. Ta zależność pozwala na
Oprócz gromadzenia się płynu w strukturach płuc na zmianę mierzonej impedancji mają także wpływ/ mogą powodować []:
- pocked or lead revision
- pocket infection
- respiratory infection
- anemia
- pleural/pericardial effusion
- diuretic therapy changes
Consider reasons for changes in Daily impedance – possible elements that could impact impedance including but not limited to:

– Pulmonary edema
– Volume retention
– Pulmonary congestion

<As fluid accumulates in the patient`s lungs, intrathoracic impedance decrease.>
<MiDHeFT data suggest that the change in elektrocal impedance has a direct and inverse relationship to the change in pulmonary capillary wedge pressure in hospitalized heart failure patients. Optivol Fluid Status Monitoring tracks a patients daily and average IŻ values over 14 months.
Decreases in the patient's IŻ are observed in the OptiVol Fluid Index trend.
As fluid accumulates in the patient's lungs, IŻ decreases and the Optivol Fluid Index increases.
If the fluid continues to accumulate, the Optivol Fluid Index crosses the physician-programmed Optivol Treshold.
Optivol Fluid Status Monitoring provides fluid build-up to help develop a more informates patient care strategy.
Once fluid build-up is resolves the Optivol Fluid Index will reset to zero.>

# Rozdział 6: Podsumowanie

# Bibliografia
1. Niemirka K. „Mikroprocesorowe urządzenie do pomiaru zmian impedancji tkanek.”, praca inżynierska, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2013.
2. Cybulski G., „Dynamic Impedance Cardiography – the system and its applications” rozprawa habilitacyjna, Zakład Fizjologii Stosowanej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa, 2005.
3. pod red. Sieberta J., „Kardiografia impedancyjna : przewodnik dla lekarzy”, Gdańsk 2007
4. Cybulski G., Niewiadomski W., Zielińska A. Strasz A., Gąsiorowska A. „Reokardiografia impedancyjna – prosta metoda oceny zmian objętości wyrzutowej serca. Część 1. Podstawy metodyczne”, Kardiologia w Praktyce Vol. 5/Nr 2(18)/2011
5. Cybulski G., Niewiadomski W., Zielińska A. Strasz A., Gąsiorowska A. „Reokardiografia impedancyjna – prosta metoda oceny zmian objętości wyrzutowej serca. Część 2. Wybrane zastosowania badawcze i kliniczne”, Kardiologia w Praktyce Vol. 5/Nr 3(19)/2011
6. Niewiadomski W., Guzik P., Gąsiorowska A., Strasz A., Cybuslki G., „Kardiografia impedancyjna w terapii nadciśnienia tętniczego”, Kardiologia w Praktyce Vol. 5/Nr 4(15)/2010
7. Cybulski G., Strasz A., Niewiadomski W., Gąsiorowska A., „Impedance cardiography: Recent advancements”, Cardiology Journal 2012. Vol. 19/Nr 5/2012
8. Tast Force Report: Guidelines on management (diagnosis and tratment) of syncope. Eur. Heart J. 2001; 22:1256-1306 albo 3 w bibliografii
9. http://www.medtronic.com/for-healthcare-professionals/products-therapies/cardiac-rhythm/therapies/unique-features/optivol-fluid-status-monitoring/
10. www. biosensewebster.com
11. www.cardiology.usa.siemens.com
12. www. localisa.com
13. www.sjm.com
14. www.stlouis.bizjournals.com

Po nadaniu nazw wszystkim rysunkom możemy wygenerować spis rysunków/ilustracji. Wybieramy kolejno Wstaw, Indeksy i spisy i ponownie Indeksy i spisy. W miejscu określenia Typu spisu wybieramy Indeks ilustracji/rysunków (zgodnie z przydzieloną kategorią), następnie w polu Utwórz z.. wybieramy opcję Podpisy a poniżej Kategoria np. Ilustracja. Następnie należy wybrać zakładkę Wpisy i nacisnąć przycisk „T” i znaki wiodące „.”. - co spowoduje wypełnienie przerwy pomiędzy nazwą a numerem strony kropkami.
Teraz potwierdzamy klawiszem OK. Spis rysunków/ilustracji zostanie automatycznie wygenerowany w miejscu kursora.

Spis ilustracji
Rysunek 1: podpis	6